SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

na budowę:

1. kanalizacji deszczowej (burzowej) w części ul. Browarnej i części ul. Bielińskiego

w Nowym Mieście nad Pilicą,

2. kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granicy nieruchomości gruntowej

w rejonie ulic: Bielińskiego, Pilicznej i Browarnej w Nowym Mieście nad Pilicą,

3. przebudowę ulicy Browarnej i Bielińskiego w Nowym Mieście nad Pilicą.

Nowe Miasto nad Pilicą, 27.11.2018 rok.

I. Informacje ogólne:

1. Zamawiający: 	Gmina Nowe Miasto nad Pilicą

pl. O. H. Koźmińskiego1/2, 26 –420 Nowe Miasto nad Pilicą

telefon (48) 6741098, fax (48) 6741179,

mail: nowemiasto@nowemiasto.pl.

2. Przetarg nieograniczony – ustawa Prawo zamówień publicznych.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Budowa kanalizacji deszczowej (burzowej) w części ul. Browarnej i części 
    ul. Bielińskiego w Nowym Mieście nad Pilicą.

Sieć kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi – szt. 8 o łącznej długości 201,0 m oraz przełączenie istniejących wpustów deszczowych – szt. 3 do zaprojektowanej kanalizacji deszczowej. Kanalizacja deszczowa DN 315 z rur PVC.

Na kanale głównym studnie włazowe betonowe o średnicy DN 1200. 
Przykanaliki zakończone studniami z kręgów betonowych.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granicy nieruchomości

gruntowej w rejonie ulic: Bielińskiego, Pilicznej i Browarnej w Nowym Mieście

nad Pilicą.

Sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 2179 m – w tym 2121 m w terenach prywatnych i drogach gminnych i 58 m w terenach drogi wojewódzkiej.

Odbiornikiem ścieków będzie istniejąca kanalizacja sanitarna w południowym końcu ulicy Pilicznej: - dla ul. Pilicznej w studzience nr SO, - dla ul. Bielińskiego i Browarnej projektowana studzienka nr 3 na kanale w ul. Pilicznej poprzez projektowaną przepompownię ścieków przy ul. Bielińskiego wraz z kanałem tłocznym.

Sieć kanalizacji sanitarnej przejmie ścieki z 32 posesji.

Zakres inwestycji:

- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej:

a. ul. Piliczna o średnicy 160 mm PVC - 61,0 m, o średnicy 200 mm – 402,5 m,

b. ul. Bielińskiego o średnicy 160 mm PVC – 96,5 m, o średnicy 200 mm – 739,5 m,

c. ul. Browarna o średnicy 160 mm – 33,0 m, o średnicy 200 mm – 174,5 m,

- sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej - tłocznej od przepompowni przy 
  ul. Bielińskiego do studzienki nr 3 – przewód tłoczny długości 667 m, kanał
  grawitacyjny odpływowy o średnicy 200 mm długości 5 m.

3. Przebudowa ulicy Browarnej i Bielińskiego w Nowym Mieście nad Pilicą.

a. ulica Browarna – długość przebudowy 94 m, nawierzchnia chodników z kostki

brukowej 180 m2, nawierzchnia asfaltowa 508 m2, krawężniki 201 m, obrzeża 58 m,

b. ulica Bielińskiego – długość przebudowy 61,3 m, nawierzchnia chodników z kostki

brukowej 13 m2, nawierzchnia asfaltowa 350 m2, krawężniki 61 m, obrzeża 13 m.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają dokumentacje projektowe i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary 
i kosztorysy ofertowe (oddzielnie na każde zadanie inwestycyjne w rozbiciu na poszczególne ulice).

Wszędzie tam, gdzie w załącznikach znajdują się określenia wskazujące znaki towarowe, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów, materiałów lub urządzeń równoważnych. Jako równoważne dopuszcza się inne rozwiązania niż podane
w dokumentacjach projektowych pod warunkiem zagwarantowania równorzędnych parametrów technicznych i technologicznych nie gorszych niż określone 
w dokumentacjach projektowych oraz zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego materiały i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego a ciężar udowodnienia, że materiał jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego, spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne.

Roboty będą wykonywane w oparciu o dokumentacje projektowe i zgłoszenia budów.

Po zakończeniu prac teren budowy należy doprowadzić do stanu pierwotnego.

4. Przed złożeniem oferty Wykonawca winien dokonać wizji miejsca budowy celem sprawdzenia stanu placu budowy, warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu.

Koszt wizji miejsca budowy poniesie wykonawca.

5. Zamawiający zastrzega sobie i życzy aby budowa kanalizacji deszczowej (burzowej), budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granicy nieruchomości gruntowej oraz przebudowa ulicy Browarnej i Bielińskiego wykonane zostały z materiałów posiadających stosowne atesty techniczne i higieniczne.

6. Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zapewni obsługę geodezyjną
    - wytyczenie i inwentaryzację powykonawczą w trzech egzemplarzach,

- oznakuje teren budowy.

Gmina posiada zatwierdzone przez Urząd Marszałkowski w Warszawie 
i Starostwo Powiatowe w Grójcu projekty czasowej organizacji ruchu.

W sprawach nieuregulowanych w dokumentach należy stosować się do obowiązujących warunków technicznych, norm, przepisów prawa budowlanego oraz sztuki inżynierskiej.

W przypadku wystąpienia sprzeczności między przedmiarami robót 
a projektem budowlanym wiążącą decyzję w tych sprawach podejmuje Zamawiający.

Materiały z demontażu nieprzewidziane do ponownego wykorzystania Wykonawca wywiezie i zutylizuje na własny koszt.

III. Termin wykonania zamówienia.

- kanalizacja deszczowa – 5 miesięcy od daty podpisania umowy,

- kanalizacja sanitarna – ulica Browarna i część ulicy Bielińskiego (na odcinku
z kanalizacją deszczową) – 5 miesięcy od daty podpisania umowy, pozostała część ulicy Bielińskiego – do 30.06.2020r., ulica Piliczna – do 30.06.2021r.

- przebudowa ulic: Browarnej i Bielińskiego – 8 miesięcy od daty podpisania umowy.

IV. Wspólny Słownik Zamówień

CPV: 45232130-2

CPV: 45231300-8

CPV: 45233120-6

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
     spełnienia tych warunków.

V.1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 
o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełniania wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

V.2. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełniania wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

V.3. Zdolność techniczna lub zawodowa.

Wskazać kierowników budowy i dostarczyć ich uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej i drogowej, zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 i 2 oraz spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający uzna warunki za spełnione, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie 
o spełnieniu tych warunków oraz o braku podstaw do wykluczenia.

Sprawdzenie spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych oświadczeń wg zasady spełnia/nie spełnia.

VI. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5.

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp),

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp),

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.

- wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik Nr 1 do specyfikacji,

- wypełnione kosztorysy ofertowe stanowiące załącznik Nr 2 do
       specyfikacji,

- podpisane oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału 
      w postępowaniu stanowiące załącznik Nr 5 do specyfikacji,

- podpisane oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia 
      z postępowania stanowiące załącznik Nr 6 do specyfikacji.

Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp., najpierw dokona oceny ofert 
a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (załącznik nr 7 do specyfikacji). Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca wykaże, że powiązania 
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczenia lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 tj.
- „wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami”,

- „wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, dat, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty (instalacyjne i drogowe) zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego 
i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokument”.

VIII. Dokumenty składające się na ofertę:

- wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik Nr 1 do specyfikacji,

- wypełnione kosztorysy ofertowe stanowiący załącznik Nr 2 do specyfikacji,

- podpisane oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału 
w postępowaniu stanowiące załącznik Nr 5 do specyfikacji,

- podpisane oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania stanowiące załącznik Nr 6 do specyfikacji.

IX. Sposób porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców.

Ofertę w postępowaniu można złożyć wyłącznie w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

Zapytania, zawiadomienia oraz informacje, Zamawiający i Wykonawca przekazują sobie faksem lub mailem. Każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania dokumentu.

Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest Małgorzata Krawczyk

tel. (48) 6741098 w. 36 w godzinach 800 – 1500, fax (48) 6741179, mail:nowemiasto@nowemiasto.pl.

X. Wadium.

Wykonawca wnosi wadium w wysokości: 40 000,00 zł. (słownie: czterdzieści tysięcy 00/100 zł). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

Wadium może być wniesione w :

a. pieniądzu na konto Zamawiającego: Gmina Nowe Miasto nad Pilicą Nr 06 9291 0001 0023 4900 2000 0060, a kserokopia dołączona do oferty,

b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c. gwarancjach bankowych,

d. gwarancjach ubezpieczeniowych,

e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U z 2014r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 979 i 1240),

f. Przy wadium wpłacanym w formie przelewu – polecenie przelewu musi być dokonane przez Wykonawcę odpowiednio wcześniej, aby do terminu składania ofert pieniądze znajdowały się na koncie Zamawiającego,

h. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem ust. 4a,

i. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XI. Termin związania z ofertą.

Termin związania z ofertą – 30 dni.

XII. Opis sposobu przygotowywania ofert.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i napisana pismem maszynowym
lub nieścieralnym atramentem, długopisem.

Wszystkie strony oferty powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu wykonawcy.

W ofercie należy określić łączną kwotę wykonania wszystkich zadań (cena netto + podatek VAT = cena brutto) oraz w rozbiciu na poszczególne zadania i ulice.

W przypadku zwolnienia z podatku VAT – oświadczenie.

Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wyłączony z postępowania przetargowego.

Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

XIII. Termin i miejsce składania oraz otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą, pok. nr 11, I piętro) w terminie do dnia 12.12.2018 r. do godz. 1000 w zaklejonej kopercie z napisem „Przetarg na budowę:

1. kanalizacji deszczowej (burzowej) w części ul. Browarnej i części ul. Bielińskiego
    w Nowym Mieście nad Pilicą,

2. kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granicy nieruchomości gruntowej

w rejonie ulic: Bielińskiego, Pilicznej i Browarnej w Nowym Mieście nad Pilicą,

3. przebudowę ulicy Browarnej i Bielińskiego w Nowym Mieście nad Pilicą”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.12.2018 r. o godz. 1010 w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą w sali Nr 35, II piętro.

XIV. Opis sposobu obliczenia ceny.

Cena będzie obliczana w zakresie kryterium ceny i kryterium gwarancji według następujących zasad:

- W zakresie kryterium – cena – oferta może uzyskać maksymalnie 60 punktów.

Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:

Pco = (Cn : Co) x 100 pkt x 60%

gdzie: Pco – punkty dla badanej oferty

Cn – cena najniższa w zbiorze ofert
                  			Co – cena badanej oferty.

- W zakresie kryterium  - okres gwarancji – oferta może uzyskać maksymalnie 40 punktów.

Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:

Pr = (Crb : Cm) x 100 pkt x 40%

    - gdzie: Pr – punkty dla badanej oferty

Cm – najdłuższy okres gwarancji

Crb – okres gwarancji w badanej ofercie.

XV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

cena						- 60 %

Okres gwarancji				- 40 %.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów Po

Po = Pco + Pr

gdzie Pco – punkty dla badanej oferty uzyskane w zakresie kryterium – cena

Pr – punkty dla badanej oferty uzyskane w zakresie kryterium – okres gwarancji.

UWAGA:

- Maksymalny punktowany okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. Oferty zawierające okres 60 miesięcy lub dłuższy otrzymają taką samą ilość punktów.

- Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. Oferty nie zawierające okresu gwarancji lub zawierające okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy zostaną odrzucone, gdyż ich treść nie będzie odpowiadała treści SIWZ.

XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
       oferty najkorzystniejszej, w celu zawarcia umowy.

W terminie wskazanym przez zamawiającego, wykonawca powinien przybyć we wskazane miejsce w celu podpisania umowy wg warunków podanych w załączonej umowie (załącznik Nr 4 do specyfikacji).

XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Od wykonawcy z którym będzie zawierana umowa wymagane będzie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w formach określonych w art. 148 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XVIII. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 4 do specyfikacji.

XIX. Środki ochrony prawnej.

Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z działem VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

XX. Zamawiający przewiduje częściowe fakturowanie po wykonaniu i komisyjnym odebraniu poszczególnych etapów robót.

1. kanalizacja deszczowa – 1 faktura końcowa zapłacona zostanie po odbiorze robót,

2. kanalizacja sanitarna – 3 faktury tj. 1 – za wykonanie kanalizacji w ulicy Browarnej 
    i części ulicy Bielińskiego (na odcinku z kanalizacją deszczową) , 
    2 faktura za wykonanie kanalizacji w pozostałej części ulicy Bielińskiego,

3 faktura końcowa za wykonanie kanalizacji w ulicy Pilicznej.

XXI. Składanie ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

XXII. Składanie ofert wariantowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

XXIII. Zamiar zawarcia umowy ramowej: nie.

Zamiar ustanowienia dynamicznego systemu zakupów: nie.

Zastosowanie aukcji elektronicznej: nie.

XXIV. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

XXV. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XXVI. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia 
z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

XXVII. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

XXVIII. Podwykonawcy.

W przypadku wykonywania zamówienia przy udziale podwykonawców, żądamy

wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca im powierzy.

Załączniki:

- załącznik nr 1 – formularz ofertowy,

- załącznik nr 2 – kosztorysy ofertowe i przedmiary robót,

- załącznik nr 3 – projekty budowlane, specyfikacje wykonania i odbioru robót,

- załącznik nr 4 – projekt umowy,

- załącznik nr 5 – oświadczenie o spełnieniu warunków do ubiegania się o udzielenie
                             zamówienia,

- załącznik nr 6 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z ubiegania się 
                             o udzielenie zamówienia,

- załącznik nr 7 – oświadczenie o braku przynależności lub przynależności do grupy
                             kapitałowej,

- załącznik nr 8 – wykaz wykonanych robót,

- załącznik nr 9 – wykaz osób.

Sporządziła: Małgorzata Krawczyk

Zatwierdzam: